**Система SOMNOtouch RESP**

**Действителен с 1.04.2016 г.**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№:** | **Изображение:** | **Описание:** |
| **TOR100** |  | **SOMNOtouch™ RESP** Респираторный скрининг Максимальное время записи: 19 ч.**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, дыхательные усилия грудной и брюшной стенки, поток+храп, CPAP-давление, маркер пациента. **В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, ремни дыхательных усилий грудной/брюшной эластичные размер L, датчик дыхательных усилий, датчик пульсоксиметрический силиконовый (для взрослых), назальные канюли (10 шт/ упаковка), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и кабелем USB, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, инструкция, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии). |
| **TOR100A** |  | **Дополнительное устройство: SOMNOtouch™ RESP** Респираторный скрининг Максимальное время записи: 19 ч.**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, дыхательные усилия грудной и брюшной стенки, поток+храп, CPAP-давление, маркер пациента**В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, ремни дыхательных усилий грудной/брюшной эластичные размер L, датчик дыхательных усилий, датчик пульсоксиметрический силиконовый (для взрослых), назальные канюли(10 шт/упаковка), CPAP-адаптер, сумка транспортировочная для прибора и датчиков. |
| **TOR110** |  | **SOMNOtouch™ RESP (RIP)** Респираторный скрининг Максимальное время записи: 18 ч.**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, 2x RIP дыхательные усилия, CPAP-давление, поток+храп, маркер пациента**В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, адаптер (RIP) для подключения ремней дыхательных усилий с двумя индуктивных ремнями (размер L), вспомогательное крепление ремня (крепление SOMNOtouch), датчик пульсоксиметрический силиконовый (для взрослых), назальные канюли (10 шт/ упаковка), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и кабелем USB, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, инструкция, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии). |
| **TOR110A** |  | **Дополнительное устройство: SOMNOtouch™ RESP (RIP)** Респираторный скрининг Максимальное время записи: 18 ч.**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, 2x RIP дыхательные усилия, CPAP-давление, поток+храп, маркер пациента**В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, адаптер (RIP) для подключения ремней дыхательных усилий с двумя индуктивных ремнями (размер L), вспомогательное крепление ремня (крепление SOMNOtouch), датчик пульсоксиметрический силиконовый (для взрослых), назальные канюли (10 шт/ упаковка), CPAP-адаптер, сумка транспортировочная для прибора и датчиков. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№:** | **Изображение:** | **Описание:** |
| **TOR105** |  | **SOMNOtouch™ RESP (педиатрический)** Респираторный скрининг Максимальное время записи: 19 ч**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, дыхательные усилия грудной и брюшной стенки, поток+храп, CPAP-давление, маркер пациента**В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, ремни дыхательных усилий грудной/брюшной эластичные размер XS, датчик дыхательных усилий, датчик пульсоксиметрический силиконовый (педиатрический), назальные канюли педиатрические (10 шт/ упаковка), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и кабелем USB, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, инструкция, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии). |
| **TOR105A** |  | **Дополнительное устройство: SOMNOtouch™ RESP (педиатрический)** Максимальное время записи: 19 ч**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, дыхательные усилия грудной и брюшной стенки, поток+храп, CPAP-давление, маркер пациента**В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, адаптер (RIP) для подключения ремней дыхательных усилий с двумя индуктивных ремнями (размер XS), вспомогательное крепление ремня, датчик пульсоксиметрический силиконовый (педиатрический), назальные канюли педиатрические (10 шт/ упаковка), CPAP-адаптер, сумка транспортировочная для прибора и датчиков. |
| **TOR115** |  | **SOMNOtouch RESP (RIP, педиатрический)**Респираторный скрининг Максимальное время записи: 18 ч**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, 2x RIP дыхательные усилия, поток+храп, CPAP-давление, маркер пациента**В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, адаптер (RIP) для подключения ремней дыхательных усилий с двумя индуктивных ремнями (размер S), ), вспомогательное крепление ремня, датчик пульсоксиметрический силиконовый (педиатрический), назальные канюли педиатрические (10 шт/ упаковка), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и кабелем USB, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, инструкция, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии). |
| **TOR115A** |  | **Дополнительное устройство: SOMNOtouch RESP (RIP, педиатрический)**Респираторный скрининг Максимальное время записи: 18 ч**11 каналов:** положение тела, движение, SpO2, пульс, плетизмограмма, 2x RIP дыхательные усилия, поток+храп, CPAP-давление, маркер пациента**В комплекте содержится:** базовый аппарат SOMNOtouch RESP, базовый аппарат SOMNOtouch RESP, адаптер (RIP) для подключения ремней дыхательных усилий с двумя индуктивных ремнями (размер S), вспомогательное крепление ремня, датчик пульсоксиметрический силиконовый (педиатрический), назальные канюли педиатрические (10 шт/ упаковка), CPAP-адаптер, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, инструкция, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии). |

**SOMNOtouch RESP:**

**Варианты расширенного анализа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№:** | **Изображение:** | **Описание:** |
| **TOS041** |  | **Электрод ЭЭГ1-канальный** **В комплекте содержится:** 1-канальный ЭЭГ электрод, активация ЭЭГ-опции (по серийному номеру прибора), электроды одноразовые кнопочные для ЭКГ (30 шт/упак) |
| **TOS051** |  | **Упрощенная оценка стадии сна (амбулаторно)** для SOMNOtouch RESP**В комплекте содержится:** ЭЭГ/ЭОГ-комбинированный электрод (3 канала) с встроенным датчиком освещенности, активация ЭЭГ-опции (по серийному номеру прибора), электроды одноразовые кнопочные для ЭЭГ/ЭОГ (30 шт/упак) |
| **TOS095** |  |  **AASM Головной модуль для SOMNOtouch RESP****В комплекте содержится:** AASM головной модуль ЭЭГ/ПСГ (4 ЭЭГ, 2 ЭОГ, 1 ЭКГ/ЭМГ, импедансный контроль), активация AASM Sleep-опции (по серийному номеру), электроды GRASS дисковые для ЭЭГ, кабель 76 см (10 шт/упак), EC2 крем для электродов, NUPREP абразивный гель для кожи (по одному тюбику) |
| **TOS097** |  | **R&K Головной модуль для SOMNOtouch RESP****В комплекте содержится:** R&K головной модуль ЭЭГ/ПСГ (4 ЭЭГ, 2 ЭОГ, 1 ЭКГ/ЭМГ, импедансный контроль), активация R&K Sleep-опции (по серийному номеру), электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (10 шт/упак), EC2 крем для электродов, NUPREP абразивный гель для кожи (по одному тюбику) |
| **TOS091** |  | **6-канальный ЭЭГ-модуль для SOMNOtouch RESP** **В комплекте содержится:** 6-канальный ЭЭГ-модуль (6 ЭЭГ, 1 ЭМГ/ЭКГ, импедансный контроль), активация ЭЭГ-опции (по серийному номеру), электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (10 шт/упак), EC2 крем для электродов, NUPREP абразивный гель для кожи (по одному тюбику). |
| **VID98A** |  | **LAN инфракрасная видеокамера Home Sleep**H.264 Video Stream, встроенная подсветка IP, микрофон, разрешающая способность 800x600 пикселей, источник питания, USB флеш-карта 8 GB для хранения данных, штатив, программное обеспечение для синхронной записи и архивирования |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOS301** |  | **Опция «Артериальное Давление»** для SOMNOtouch RESP **В комплекте содержится:** 1-канальный ЭКГ электрод для SOMNOtouch RESP, активация опции АД (по серийному номеру), 1 упаковка клеящихся электродов |
| **KOMP112B** |  | **Опция проверки сигнала через планшетный компьютер(Bluetooth),** включая приложение SOMNOmedics Android |
| **KOMP111** |  | **Опция проверки сигнала через смартфон,** включая приложение SOMNOmedics Android Проверка сигнала по электронной почте для амбулаторной полиграфии и полисомнографии |
| **SSC091** |  | **Программное обеспечение DOMINO light** расширенная база данных |
| **SW010** |  | **Schiller Darwin OEM, ЭКГ-анализ (аритмии)** для DOMINO light |
| **SOW105** |  | **Дополнительная лицензия на программное обеспечение DOMINO light** |

**SOMNOtouch RESP: Датчики/Принадлежности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№:** | **Изображение:** | **Описание:** |
| **TOS011** |  | **Электрод ЭКГ 1-канальный для SOMNOtouch RESP** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOS012** |  | **Электрод ЭКГ 1-канальный педиатрический для SOMNOtouch RESP** |
| **TOS020** |  | **Датчик дыхательных усилий для SOMNOtouch RESP****(пьезометрический)** |
| **TOS060** |  | **Датчик пульсоксиметрический силиконовый** **для взрослых** **для SOMNOtouch RESP** Кабель 1.3 м |
| **TOS062** |  | **Датчик пульсоксиметрический силиконовый** **педиатрический** **для SOMNOtouch RESP**Кабель 1.0 м |
| **TOS070** |  | **Датчик пульсоксиметрический SoftWrap под одноразовый фиксатором** для взрослых и для педиатрического использованияКабель 1.3 м, |
| TOS080 |  | **Адаптер (RIP) для подключения двух индукционных ремней дыхательных усилий** для SOMNOtouch RESP2 канала (грудь/живот) |
| **TOS081** |  | **Комплект для измерения дыхательных усилий (индуктивный, RIP)** для SOMNOtouch RESP**В комплекте содержится:** адаптер (RIP) для подключения ремней дыхательных усилий с двумя индуктивных ремнями (размер L), вспомогательное крепление ремня |
| **TOS110** |  | **Электроды ПДН-ЭМГ активные 2-канальные (PLM)** для SOMNOtouch RESP |
| **TOS120** |  | **Аналоговый октокоплер** Для подключения внешних устройств к SOMNOtouch(Будет добавлена дополнительная плата в зависимости от выбранного внешнего устройства) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOS140** |  | **Датчик дыхательных усилий, комбинированный с одним активным 1-канальным электродом ПДН-ЭМГ (PLM)** |
| **TOS151** |  | **Пневмотахограф миниатюрный с адаптером, шлангом, коннектором.** |
| **TOS170** |  | **Датчик дыхательных усилий, комбинированный с двумя активными электродами ПДН-ЭМГ (PLM)** |
| **TOS902** |  | **Док-станция с блоком питания и кабелем USB, с одним портом** |
| **TOS903** |  | **Док-станция с блоком питания и кабелем USB, с тремя портами** |
| **SOW080** |  | **Сумка транспортировочная для прибора и датчиков** |
| **SEN921** |  | **Силиконовый шланг**Для подключения CPAP с LuerLock |
| **SEN924** |  | **CPAP-адаптер** |

**SOMNOtouch RESP: Ремни**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№:** | **Изображение:** | **Описание:** |
| **TOS799** |  | Ремень дыхательных усилий эластичный, размер XS, охват ремня: около 50 - 75 см, с замком-защелкой, липучкой |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOS800** |  | Ремень дыхательных усилий эластичный, размер S, охват ремня: около 65 - 88 см, с замком-защелкой, липучкой |
| **TOS801** |  | Ремень дыхательных усилий эластичный, размер M, охват ремня: около 74 - 109 см, с замком-защелкой, липучкой |
| **TOS802** |  | Ремень дыхательных усилий эластичный, размер L, охват ремня: около 86 - 134 см, с замком-защелкой, липучкой |
| **TOS803** |  | Ремень дыхательных усилий эластичный, размер XXL, охват ремня: около 99 - 159 см, с замком-защелкой, липучкой |
| **TOS810** |  | **Вспомогательное крепление ремня (держатель корпуса)** Для индуктивных ремней усилий, ширина 38 мм, длина 15 см |
| **TOS812** |  | **Вспомогательное крепление ремня (держатель корпуса)** Для индуктивных ремней усилий, ширина 38 мм, длина 18 см |
| **SEN660** |  | **Ремни дыхательных усилий индуктивный,** размер S, Педиатрические, (2 шт./упаковка), охват ремня: около 40 - 70 см |
| **SEN661** |  | **Ремни дыхательных усилий индуктивный,** размер М, Педиатрические, (2 шт./упаковка), охват ремня: около 40 - 70 см |
| **SEN662** |  |  ***Ремни дыхательных усилий индуктивный,*** *размер L,* *Для взрослых, (2 шт./упаковка), охват ремня: около 80 - 120 см* |
| **SEN662** |  | **Ремни дыхательных усилий индуктивный,** размер XXL, Для взрослых, (2 шт./упаковка), охват ремня: около 100 - 150 см |