**SOMNOwatch™ plus**

****

УКАЗАТЕЛЬ

1. Многоканальные системы SOMNOwatch plus
2. Одноканальные системы SOMNOwatch plus
3. Комплектация многоканальных систем SOMNOwatch plus
4. Комплектация одноканальных систем SOMNOwatch plus
5. Лицензии на программное обеспечение
6. Принадлежности
7. ЭЭГ-электроды
8. Ремни
9. Расходные материалы
10. **Многоканальные системы SOMNOwatch plus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание многоканальной системы** |
| **SOWP220** | SOWP RESP | **SOMNOwatch plus для респираторного скрининга (RESP)**  **13 каналов:**  поток + храп, дыхательные усилия, SpO2, пульс, положение тела (оси x, y, z), давление CPAP, окружающее освещение (TIB - время в кровати), маркер для пациента (например, прием медикаментов).  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatchplus, 2 индуктивных ремня грудь/живот (размер L), SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых), функциональный модуль дыхания, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| **SOWP230** | SOWplus_BP  SOW_Docking_Station | **SOMNOwatchTplus BP**  непрерывное неинвазивное измерение давления  **14 каналов:**  3-канальный ЭКГ (систолическое/диастолическое давление), SpO2, пульс, плетизмограмма, положение тела, движение (оси x, y, z), окружающее освещение (TIB - время в кровати), маркер для пациента (например, прием медикаментов).  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatchplus, ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых)), функциональный модуль ЭКГ, электроды одноразовые кнопочные для ЭКГ (30 шт,упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| **SOWP250** | SOW_plus_EEG6_R_K_Verkabelung | **SOMNOwatch plus ЭЭГ (6 каналов ЭЭГ/ЭОГ и 1 канал ЭКГ/ЭМГ)**  Длительное мониторирование ЭЭГ  **15 каналов:**  6 ЭЭГ/ЭОГ, 1 ЭМГ/ЭКГ, REF-электрод, постоянный импеданс, положение тела, движения (оси x, y, z), окружающий свет, маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, функциональный модуль ЭЭГ, Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (кабель 76 мм - 10 шт), электродный крем GRASS EC2, абразивный гель Nuprep, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |

1. **Одноканальные системы SOMNOwatch plus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание одноканальной системы** |
| **SOWP200** | SOW_Application_Acti | **SOMNOwatch plus (ACTI - актиграф)**  **6 каналов:**  положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии). |
| **SOWP310** | SOW_Application_PLMSOW_Application_Acti | **SOMNOwatchplus (ACTI + PLM-анализ)**  PLM (синдром беспокойных ног) - измерение на ноге  **7 каналов:**  PLM, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень-браслет на ногу, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии), включая программный модуль для анализа PLM. |
| **SOWP311** | SOW_Application_PLM-ACTI | **SOMNOwatch plus (ACTI + PLM-анализ (активность)**  PLM (синдром беспокойных ног) - измерение на обеих ногах  **8 каналов:**  2 PLM, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  SOMNOwatchplus, ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень-браслет на ногу – 2 шт, датчик активности внешний, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии), включая программный модуль для анализа PLM. |
| **SOWP312** | SOW_Application_PLM-EMG | **SOMNOwatch plus (ACTI + PLM-анализ (ЭМГ)**  PLM (синдром беспокойных ног) - измерение на обеих ногах  **8 каналов:**  2 PLM, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus**,** ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень-браслет на ногу, электроды ПДН-ЭМГ активные, электроды одноразовые кнопочные для ПДН-ЭМГ (30 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии), включая программный модуль для анализа PLM. |
| **SOWP320** | SOW_Application_F&S | **SOMNOwatchplus (ACTI + респираторный скрининг)**  Поток/храп  **8 каналов:**  поток, храп, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M) на запястье, ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик давления CPAP, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP-адаптер, док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| **SOWP330** |  | **SOMNOwatch plus (ACTI + 1 канал ЭКГ)**  Длительное мониторирование ЭКГ  **7 каналов:**  1-канальный ЭКГ, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M), ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, электроды ЭКГ активные, электроды одноразовые кнопочные для ЭКГ (30 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| **SOWP340** |  | **SOMNOwatchplus (ACTI + 1 канал ЭЭГ)**  Длительное мониторирование ЭЭГ  **7 каналов:**  1-канальный электрод ЭЭГ, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M), ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, электроды ЭЭГ активные, электроды одноразовые кнопочные для ЭЭГ/ЭОГ (30 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |
| **SOWP350** |  | **SOMNOwatch plus (ACTI + ректальная температура)**  Для длительного мониторирования температуры тела  **7 каналов:**  температура, положение тела, движения (по осям x, y, z), освещение (TIB-время в кровати), маркер пациента  **В комплекте содержится:**  базовый аппарат SOMNOwatch plus, ремень-браслет (размер M), ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик температуры с адаптером, чехлы одноразовые для датчиков температуры (10 шт/упак.), док-станция с блоком питания и USB-кабелем, инструкция, сумка транспортировочная для прибора и датчиков, программное обеспечение DOMINO light (2 лицензии) |

1. **Наборы для апгрейда многоканальных систем SOMNOwatch plus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание** |
| **SOWP221** |  | **Набор для апгрейда SOMNOwatchTM plus RESP**  Набор датчиков и электродов для имеющегося SOMNOwatch plus  **В комплекте содержится:**  Ремни грудных/брюшных дыхательных усилий индуктивные, (размер L), ремень наплечный, SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых), функциональный модуль дыхания RESP, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP адаптер, инструкция. |
| **SOWP231** |  | **Набор для апгрейда SOMNOwatch plus BP**  Набор сенсоров для имеющегося SOMNOwatch plus  **В комплекте содержится:**  ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, SpO2 датчик многоразовый или FlexiWrap (для взрослых), функциональный модуль ЭКГ, электроды одноразовые кнопочные для ЭКГ (30 шт/упак.), инструкция |
| **SOWP251** |  | **Набор для апгрейда SOMNOwatch plus ЭЭГ**  Набор сенсоров для имеющегося SOMNOwatch plus  **В комплекте содержится:**  Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, функциональный модуль ЭЭГ, Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (кабель 76 мм - 10 шт), электродный крем GRASS EC2, абразивный гель Nuprep, инструкция |

1. **Комплекты для апгрейда одноканальных SOMNOwatch plus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание** |
| **SOW115** |  | **Набор электродов PLM (синдрома беспокойных ног (активность))**  **В комплекте содержится:**  Ремень-браслет (на ногу), датчики активности внешний, програмный модуль для анализа синдрома беспокойных ног PLM |
| **SOW116** |  | **Набор активных электродов ПДН-ЭМГ (для определения PLM)**  **В комплекте содержится:**  Электрод ПДН-ЭМГ активный, электроды одноразовые кнопочные для ПДН-ЭМГ (30 шт/упак.), программный модуль для анализа PLM |
| **SOW117** | EDA_Sensor_frei | **Модуль определения электрической активности кожи (EDA)**  определение электрической проводимости кожи  **В комплекте содержится:**  Модуль определения электрической активности кожи (EDA), электроды одноразовые кнопочные (15 шт/уппак.) |
| **SOW120** |  | **Набор респираторных сенсоров**  **В комплекте содержится:**  Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик давления CPAP, назальные канюли (10 шт/упак.), CPAP-адаптер |
| **SOW130** |  | **Набор электродов ЭКГ (длина кабеля 40 см)**  **В комплекте содержится:**  Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭКГ электроды одноразовые для ЭКГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| **SOW131** | **Набор электродов ЭКГ (длина кабеля 200 см)**  **В комплекте содержится:**  Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭКГ электроды одноразовые для ЭКГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| **SOW140** |  | **Набор сенсоров ЭЭГ (длина кабеля 100 см)**  **В комплекте содержится:**  Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭКГ электроды одноразовые для ЭКГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| **SOW141** | **Набор сенсоров ЭЭГ (длина кабеля 200 см)**  **В комплекте содержится:**  Ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, активный электрод ЭЭГ электроды одноразовые для ЭЭГ адгезивные. (30 шт/упак.) |
| **SOW150** |  | **Набор сенсоров для мониторирования температуры тела**  **В комплекте содержится:**  ремень нагрудный (размер L), вспомогательное крепление ремня, датчик температуры с адаптером, чехлы одноразовые для датчиков температуры (10 шт/упак.), |

1. **Лицензии на программное обеспечение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание** |
| **SOW105** |  | **DOMINO light дополнительная лицензия на программное обеспечение** |
| **SOW104** |  | **DOMINO light опция на программное обеспечение: LINK**  Для совместного проведения измерений |
| **SOFTEKG** |  | **Лицензия на программное обеспечение холтер ЭКГ**  Вкл. флэшку USB, руководство для использования и подключение к программному обеспечению DOMINO light |

1. **Принадлежности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание** |
| **SEWP150** |  | **Датчик пульсоксиметрический силиконовый** |
| **SEWP151** |  | **Датчик пульсоксиметрический в комплекте с одноразовыми фиксаторами** |
| **SEWP152** | Adapterkabel_SubD-MiniMed | **Адаптер пульсоксиметрического датчика (Кабель адаптер от Sub-D-9 к MiniMed 90°)**  Для использования стандартных сенсоров NONIN SpO2 |
| **SOW080** | Tasche | **Сумка транспортировочная для прибора и датчиков** |
| **SOW106** | SOW_Docking_Station | **Сумка транспортировочная для прибора и датчиков** |

1. **ЭЭГ-электроды**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание** |
| **F-E5GH-30**  **F-E5GH-48** |  | **Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (золотое покрытие).**  Сортированы по цвету, 10 шт. в комплекте  **Длина кабеля 76 см**  **Длина кабеля 122 см** |
| **F-E5SHC-30**  **F-E5SHC-48** |  | **Электроды GRASS дисковые для ЭЭГ (секребрянное покрытие).**  Сортированы по цвету, 10 шт. в комплекте  **Длина кабеля 76 см**  **Длина кабеля 122 см** |
| **SEN018** |  | **Кабель соединительные для одноразовых кнопочных электродов**  Для одноразовых электродов с кнопкой и штекером Ø 1,5 мм, длина кабеля 80 см, сортированы по цвету, 10 шт. в упаковке |

**Внимание: другие длины и размеры возможны по запросу!**

1. **Ремни**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание** |
| **SOW001** |  | **Ремень-браслет с застежкой (размер S)**  Объем: около 13 - 20 см |
| **SOW002** |  | **Ремень-браслет с застежкой (размер M)**  объем: около 19 - 23 см |
| **SOW003** |  | **Ремень-браслет с застежкой (размер L)**  объем: около 23 - 30 см |
| **SOW004** | 21130_marine | **Ремень-браслет (PVC) сзастежкой**  Для него нужна маленькая отвертка как для часов!  объем: около 15 - 20 см |
| **SOW005** |  | **Ремень-браслет на ногу – универсальный размер** |
| SOW_body belt**SOW010** |  | **Вспомогательное крепление ремня**  Для стандартного эластичного ремня для живота и груди (ширина 38 мм, длина 15 см) |
| **SOW011** |  | **Вспомогательное крепление ремня**  Для индуктивных ремней дыхательных усилий (ширина 40 мм, длина 15 см) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEN238** |  | **Ремень для живота и груди (размер S)**  Ремень нагрудный с замком-защелкой, липучкой (ширина 38 мм, длина 75 см, объем: около 64 - 88 см) |
| **SEN239** |  | **Ремень для живота и груди (размер M)**  Ремень нагрудный с замком-защелкой, липучкой (ширина 38 mm, длина 95 см, объем: около 74 - 109 см) |
| **SEN240** |  | **Ремень для живота и груди (размер L)**  Ремень нагрудный с замком-защелкой, липучкой (ширина 38 мм, длина 120 см, объем: около. 86 - 134 см) |
| **SEN228** |  | **Ремень для живота и груди (размер XXL)**  С защелкой с щелчком и на липучке, растягивается, ширина 38 мм, длина145 см, объем: около 99 - 159 см |
| **SEN243** |  | **Ремень наплечный, (размер L)**  На липучке, растягивается (шириной 38 мм, длиной 100 см) |
| **SEN660** |  | **Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер S)**  Для детей, 2 шт. в упаковке, размер: около 50 - 75 см |
| **SEN661** |  | **Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер M)**  Для детей и взрослых, 2 шт. в упаковке, размер: около 60 - 90 см |
| **SEN662** |  | **Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер L)**  Для взрослых, 2 шт. в упаковке, размер: около 80 - 120 см |
| **SEN663** |  | **Ремень дыхательных усилий грудной/брюшной индуктивный (размер XXL)**  Для взрослых 2 шт. в упаковке, размер: около 100 - 150 см |

1. **Расходные материалы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Изображение** | **Описание** |
| **SEN216** |  | **Одноразовые фиксаторы для пульсоксиметрических датчиков NONIN FlexiWrap**  Сенсор на палец Wrap, для взрослых 25 шт. в упаковке |
| **SEN221** |  | **Одноразовые фиксаторы для пульсоксиметрических датчиков NONIN FlexiWrap**  Сенсор на палец Wrap, для детей 25 шт. в упаковке |
| **SEN223** |  | **Одноразовые фиксаторы для пульсоксиметрических датчиков NONIN FlexiWrap**  Сенсор на палец Wrap, неонатальный 25 шт. в упаковке |
| **SEN020** |  | **Электроды одноразовые для ЭКГ/ЭЭГ с кабелем.**  Штекер по нормам DIN (3-цветный) 1,5 мм, длина кабеля 60 см, диаметр 2,2 см, 15 шт. в упаковке |
| **SEN020A** |  | **Электроды одноразовые для ЭКГ/ЭЭГ с кабелем.**  Серебряные, самоклеящиеся, с кнопкой, диаметром 120 см, диаметр 2,2 cm, 15 шт. в упаковке |
| **SEN020B** |  | **Электроды одноразовые для ЭКГ/ЭЭГ с кабелем.**  Серебряные, самоклеящиеся, с кнопкой, диаметром 160 см диаметр 2,2 см, 15 шт. в упаковке |